安徽海亮铜业罩棚项目、铜山铜矿维修间、冬瓜山铜矿

隔膜泵房及天马山机运区维修间防火涂料工程

招 标 公 告

招标编号：TGJA-ZY-2022-14

发布日期：2022年10月28日

- 招标条件

- 项目名称：安徽海亮铜业罩棚项目、铜山铜矿维修间、冬瓜山铜矿隔膜泵房

- 及天马山机动区维修间防火涂料工程

- 招 标 人：铜陵有色建安钢构有限责任公司

3、资金来源：企业自筹

二、项目概况与招标范围

1、项目建设地点：铜陵市狮子山开发区栖凤路、铜山铜矿、冬瓜山铜矿、天马山矿业有限公司。

2、工作内容：

- （1）安徽海亮铜业罩棚工程:

- ①柱系统（含钢柱、柱间支撑、柱间系杆）：非胀型耐火极限不小于2.5h，工程量约1677.64㎡；

- ②屋顶承重构件（钢梁）、屋盖（支撑、系杆）：膨胀型耐火极限1.0h，工程量约1517.69㎡；

- 注：防火等级为二级，防火涂料颜色中灰色，进场施工前需与现场项目经理及业主单位确认，工程量以现场实际发生为准。

- （2）铜山矿项目维修间:

- ①钢柱及柱间支撑：厚涂型耐火极限不小于2.5h，工程量约423㎡；

- ②钢梁：薄涂型耐火极限不小于1.5h，工程量约193㎡；

- ③屋面支撑、系杆：薄涂型耐火极限不小于1.0h，工程量约128㎡；

- 注：防火涂料颜色为中灰色，进场施工前需与现场项目经理及业主单位确认，工程量以现场实际发生为准。

- （3）冬瓜山铜矿隔膜泵房工程:

- ①柱系统（含钢柱、柱间支撑、柱间系杆）：厚涂型耐火极限不小于2.5h，工程量约1877.31㎡；

- ②吊车梁：薄涂型耐火极限不小于1.5h，工程量约608.73㎡；

- ③屋面梁、屋面支撑（含屋面系杆、屋面水平支撑、隅撑）、钢梯梯梁、钢梯踏步、吊车制动梁、吊车制动板（走道板）：薄涂型耐火极限不小于1.0h，工程量约1259.61㎡；

- 注：防火涂料颜色为中灰色，进场施工前需与现场项目经理及业主单位确认，工程量以现场实际发生为准。

- （4）天马山机运区维修间工程:

- ①柱系统（含钢柱、柱间支撑、柱间系杆）：厚涂型耐火极限不小于2.0h，工程量约197.54㎡；

- ②屋面梁、屋面支撑（含屋面系杆、屋面水平支撑、隅撑）、吊车梁：薄涂型耐火极限不小于1.0h，工程量约223.96㎡；

- 注：防火涂料颜色为中灰色，进场施工前需与现场项目经理及业主单位确认，工程量以现场实际发生为准。

3、计划工期：安徽海亮铜业罩棚工程要求12月14日进场，12月18日完工；铜山矿项目维修间要求11月6日进场，11月10日完工；冬瓜山铜矿隔膜泵房工程要求11月6日进场，11月10日完工；天马山机运区维修间工程要求11月6日进场，11月8日完工，具体节点以现场项目经理确定为准。

4、质量标准：安全无事故，质量合格。

1.6承包方式：包工包料。

三、投标人资格要求

3.1投标人须提供经过年检合格营业执照、资质证书（企业资质要求消防设施工程专业承包贰级或以上资质）、安全生产许可证等复印件。

3.2投标人具有企业法定代表人签署并加盖单位印章的承包、投标及订立合同的委托书；

3.3拟派出的建造师注册证书及安全考核证（B类）；现场安全员考核证（C类）。提供安全生产管理机构。特种作业人员（含厂内机动车辆、道路交通车辆驾驶人员）持有有效的特种作业人员证书（驾驶证书），其他作业人员经过安全教育培训并考核合格；企业自有或其租用的特种设备按期监督检验并具有检验合格证明，项目部制定了有关的安全管理制度、岗位安全操作规程；项目部近两年未发生工亡事故，且具有针对工程建设的安全技术措施或方案。

3.4近三年类似工程业绩，应附合同协议书和竣工验收报告。所有消防材料必须通过国家及当地市级相关部门认证的品牌。

四、报名时间、注意事项及招标文件的获取

1、自公告之日起至2022年11月02日止，潜在投标人到铜陵有色建安钢构有限责任公司报名，并填写报名资料和登记表。

五、投标文件的递交

1、投标文件提交的截止时间2022年11月03日09时00分

送达地点：铜冠建安公司三楼经营部，收件人：黄赟   联系电话：18656211500

六、联系方式

1、招   标   人：铜陵有色建安钢构有限责任公司

2、项目管理部门：钢构公司  联系人：刘敏   联系电话：15805628515